一 、解释概念

1.大比热区

2.煤粉浓度

3.煤水比

4.过燃烧率

5.类膜态沸腾

四．简答题

1、本炉燃烧器设了过燃风喷口（SOFA）以降低NOx排放，试分析SOFA风量的大小对锅炉燃烧、安全和环保的影响。

2、当锅炉负荷升高时，水冷壁金属温度升高的原因是什么？